**Утверждено:**

Директор проекта\_\_\_\_\_\_

*(должность)*

Барейша Д.В. \_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

13.10.2025г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ:** устройство ограждения наружных крылец | | |  |
| 1. **Место выполнения работ, оказания услуг** | | | |
| Объект | | «Пункт проката инвентаря», расположенный на территории ООО «Санаторий Танай» в с. Журавлево, Промышленновского района Кемеровской области | |
| Адрес | | Кемеровская область, Промышленновский район, Вагановское сельское поселение, территория ООО "Санаторий Танай". | |
| 1. **Срок выполнения работ, оказания услуг** | | | |
| Начало выполнения работ: 01.11.2025 г.  Окончание выполнения работ: 15.11.2025 г. | | | |
| 1. **Начальная (максимальная) цена** | | | |
| Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ. | | | |
| 1. **Форма, сроки и порядок оплаты** | | | |
| Условия оплаты | | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2,  КС-3. | |
| Размер аванса | | Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). | |
| Обязательство открыть казначейский счет | | - | |
| Процент генерального подрядчика | | - | |
| Процент гарантийного удержания | | 5% | |
| Условия предоставления гарантийного удержания | | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет | |
| Условия возврата гарантийного удержания | | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода объекта в эксплуатацию | |
| 1. **Условия расчета договорной цены** | | | |
| Ссылка на ПД | | Приложение: Раздел ПД № 3 ПСК-2023-120-АР Лист 12 | |
| Перечень работ | | Устройство ограждения крылец ОГМн Н1200мм=6,88 м;  Устройство ограждения крылец ОГПн Н1200мм=13,6 м; | |
| Обеспечение материалами | | Основные и вспомогательные материалы субподрядчика | |
| Обеспечение механизмами | | Субподрядчик собственными средствами обеспечивает процесс выполнения работ строительными машинами и механизмами | |
| Правила формирования договорной цены | | К коммерческому предложению приложить полный расчет договорной цены, прописать, что входит в стоимость монтажных и пуско-наладочных работ. | |
| Примечание | | Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, в т.ч, стоимость вспомогательных материалов (за исключением материалов в п.6 данного ТЗ), затраты на леса и подмасти, автовышки, грузоподъемных механизмов и оборудования; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка материалов и оборудования на стройплощадку; перебазировка строительной организации на объект; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. | |
| 1. **Привлечение соисполнителей** | | | |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения генподрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. | | | |
| 1. **Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам** | | | |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. | | |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). | | |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. | | |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. | | |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком. | | |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. | | |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ. | | |
| 1. **Порядок сдачи-приемки выполненных работ** | | | |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3.  Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs.  По запросу Генподрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Генподрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. | | | |
| 1. **Срок предоставления гарантии качества работ, услуг** | | | |
| Гарантийный срок – 5 лет.  В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.  В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. | | | |

По техническим вопросам обращаться:

Барейша Дмитрий Владимирович, ведущий инженер

E-mail: [d.bareysha@sds-stroy.ru](mailto:d.bareysha@sds-stroy.ru)

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО

Телефон

E-mail

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник**

**производственно-технического отдела** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мишура Д.Ю.

(подпись)