Краткое пояснение предстоящей работы по созданию дизайн проекта (ДП):

1. Развертки сан узлов, рекреаций, столовой, где указаны места расположения декоративных покрытий, а также переходы между ними с указанием количества каждого материала, выбранного на основе приложенного проекта 29/12-2021/3-АР (Чертежи типового сан узла, типового фартук из керамической плитки в классах, стены столовой, рекреации главной, библиотеки, спорт зала, вестибюля, ж/б лестниц и пр.).
2. Ведомость отделки представленная в проекте АР проверяется (как один из разделов ВОР), где на основе анализа конъюнктурного рынка, выбран и посчитан каждый материал с учетом норм расхода материалов согласно ГЭСН, ведомость отделки, указанной в АР анализируется, проверяется предлагается вариант замены материалов без снижения их характеристик в сторону снижения затрат на их приобретение, не менее 2х вариантов.
3. На основе разработанного дизайн проекта (ДП) согласованного с Ген. подрядчиком (ООО СДС-Строй) выполняется привязка к аналогичному объекту с минимальной корректировкой цветовых решений (для придания индивидуальности объекта) некоторых материалов, (замена линолеума того же класса и производителя, но отличного оттенка(цвет), тоже самое касаемо керамической плитки и керамогранита по с/у и лестничным клеткам и пр. процент замены не более 1/5 от общего перечня материалов).