## ж.д.7
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Ж.Д.7 БС1,2 6907-АР л.29 (изм.2 от 06.05.25 г.) | [13 empty] | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Ж.Д.7 БС3 6907-АР л.29 (изм.2 от 06.05.25 г.)
Примечание | Поз. | Прим* | Обозначение | Количество на этаж |  |  |  |  | Всего, шт. | Размеры |  | S, двери, м2 | S, итого, м2 | Примечание | Поз. | Прим* | Обозначение | Количество на этаж |  |  |  |  | Всего, шт. | Размеры |  | S, двери, м2 | S, итого, м2
|  |  |  | подвал | 1 эт. | 2-5 эт. | 6-10 эт. | кровля |  | Ширина | Высота | [6 empty] | подвал | 1 эт. | 2-5 эт. | 6-10 эт. | кровля |  | Ширина | Высота
ГОСТ 31173-2016 | 1 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Брг Л Вн 2080-870 | 14 | - | - | - | - | 14 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 25.3344 | ГОСТ 31173-2016 п.8 | 1 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Брг Л Вн 2080-870 | 6 | - | - | - | - | 6 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 10.8576
ГОСТ 31173-2016 | 2 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Брг Вн 2080-870 | 8 | - | - | - | - | 8 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 14.4768 | ГОСТ 31173-2016 п.8 | 2 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Брг Вн 2080-870 | 10 | - | - | - | - | 10 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 18.096
ГОСТ 31173-2016 | 3 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Л Брг Вн 2080-870 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 3.6192 | ГОСТ 31173-2016 | 4 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Пр Брг Вн 2080-870 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 1.8096
ГОСТ 31173-2016 | 4 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Пр Брг Вн 2080-870 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 3.6192 | ГОСТ 31173-2016 | 6 | стальная наружная | ДСН А Оп Л Прг Н 2080-980 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 1.8096
ГОСТ 31173-2016 | 5 | стальная наружная | ДСН А Оп Пр Прг Н 2080-980 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 1.8096 | ГОСТ 31173-2016 | 8 | стальная наружная | ДСН А Пр Прг Н 2080-1170 | - | - | 4 | 5 | 1 | 10 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 18.096
ГОСТ 31173-2016 | 7 | стальная внутренняя | ДСВ В Дп Л Прг Н 2080-1170 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 1.8096 | ГОСТ 31173-2016 | 8.1 | стальная наружная | ДСН А Оп Пр Прг Вн 2080-1170 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 1.8096
ГОСТ 31173-2016 | 8 | стальная наружная | ДСН А Пр Прг Н 2080-1170 | - | - | 8 | 10 | - | 18 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 32.5728 | ГОСТ 31173-2016 | 9 | стальная наружная | ДСН А Оп Л Прг Вн 2080-1170 | - | - | 4 | 5 | - | 9 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 16.2864
ГОСТ 31173-2016 | 8.1 | стальная наружная | ДСН А Оп Пр Прг Вн 2080-1170 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 3.6192 | ГОСТ 31173-2016 | 9.1 | стальная наружная | ДСН А Оп Л Прг Н 2080-1170 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 1.8096
ГОСТ 31173-2016 | 9 | стальная наружная | ДСН А Оп Л Прг Вн 2080-1170 | - | - | 8 | 10 | - | 18 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 32.5728 | ГОСТ 31173-2016 | 10 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Пр Вн 2080-870 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 1.8096
ГОСТ 31173-2016 | 9.1 | стальная наружная | ДСН А Оп Л Прг Н 2080-1170 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 3.6192 | ГОСТ 31173-2016 | 11 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Прг Л Н 2080-980 | - | - | 16 | - | - | 16 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 28.9536
ГОСТ 31173-2016 | 11 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Прг Л Н 2080-980 | - | - | 24 | - | - | 24 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 43.4304 | ГОСТ 31173-2016 | 12 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Прг Пр Н 2080-980 | - | - | 16 | - | - | 16 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 28.9536
ГОСТ 31173-2016 | 12 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Прг Пр Н 2080-980 | - | - | 24 | - | - | 24 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 43.4304 | ГОСТ 31173-2016 | 13 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Прг Л Вн 2080-980 | - | - | - | - | - | 0 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 0
ГОСТ 31173-2016 | 13 | стальная внутренняя | ДСВ Оп Прг Л Вн 2080-980 | - | - | 8 | - | - | 8 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 14.4768 | ГОСТ Р 57327-2016 | 1п | противопожар. | ДПС 01 2080-980 л. EIS60 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ Р 57327-2016 | 1п | противопожар. | ДПС 01 2080-980 л. EIS60 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 4.0768 | ГОСТ Р 57327-2016 | 2п | противопожар. | ДПС 01 2080-980 пр. EI30 | 4 | 3 | - | 20 | - | 27 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 55.0368
ГОСТ Р 57327-2016 | 2п | противопожар. | ДПС 01 2080-980 пр. EI30 | 7 | 7 | - | 30 | - | 44 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 89.6896 | ГОСТ Р 57327-2016 | 3п | противопожар. | ДПС 01 2080-980 л. EI30 | 5 | 5 | - | 20 | - | 30 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 61.152
ГОСТ Р 57327-2016 | 3п | противопожар. | ДПС 01 2080-980 л. EI30 | 9 | 6 | - | 40 | - | 55 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 112.112 | ГОСТ Р 57327-2016 | 4п | противопожар. | ДПС 02 2080-1320 л. EI30 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ Р 57327-2016 | 4п | противопожар. | ДПС 02 2080-1320 л. EI30 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 6.1152 | ГОСТ Р 57327-2016 | 6п | противопожар. | ДПС 01 2080-870 пр. EIS30 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ Р 57327-2016 | 6п | противопожар. | ДПС 01 2080-870 пр. EIS30 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 4.0768 | ГОСТ Р 57327-2016 | 7п | противопожар. | ДПС 02 2080-1320 пр. EIS60 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ Р 57327-2016 | 7п | противопожар. | ДПС 02 2080-1320 пр. EIS60 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 4.0768 | ГОСТ Р 57327-2016 | 8п | противопожар. (кровля автостоянки) | ДПС 01 2080-1170 л. EIS60 | - | 1 | 4 | 5 | - | 10 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 20.384
ГОСТ Р 57327-2016 | 8п | противопожар. | ДПС 01 2080-1170 л. EIS60 | - | - | 8 | 10 | - | 18 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 36.6912 | ГОСТ Р 57327-2016 | 9п | противопожар. (кровля автостоянки) | ДПС 01 2080-1170 пр. EIS60 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ Р 57327-2016 | 10п | противопожар. | ДПС 01 1600-980 Пр. EI30 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 4.0768 | ГОСТ Р 57327-2016 | 10п | противопожар. | ДПС 01 1600-980 Пр. EI30 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
Всего по стальным дверям: | [8 empty] | 124 |  |  |  | 224.3904 | Всего по стальным дверям: | [8 empty] | 72 |  |  |  | 130.2912
Всего по противопожарным стальным дверям: | [8 empty] | 128 |  |  |  | 260.9152 | Всего по противопожарным стальным дверям: | [8 empty] | 73 |  |  |  | 148.8032
ИТОГО: | [8 empty] | 252 |  |  |  | 485.3056 | ИТОГО: | [8 empty] | 145 |  |  |  | 279.0944
Примечание: 1) поз. 8, 8.1, 9, 9.1 коробки дверей выполнить без обналичивания, двери оборудовать доводчиками, двери установить с порогом (не более 0,014 м). 2) поз. 1п-10п противопожарные двери выполнить с уплотнителем в притворах и оборудовать доводчиками. 3) поз. 4п, 5п и 7п двупольные противопожарные двери оборудовать синхронизаторами. Все двери по цветовому решению и фактуре согласовывается с дизайнерским отделом. | [13 empty] | Примечание: 1) поз. 8, 8.1, 9, 9.1 коробки дверей выполнить без обналичивания, двери оборудовать доводчиками, двери установить с порогом (не более 0,014 м). 2) поз. 1п-10п противопожарные двери выполнить с уплотнителем в притворах и оборудовать доводчиками. 3) поз. 4п, 5п и 7п двупольные противопожарные двери оборудовать синхронизаторами. Все двери по цветовому решению и фактуре согласовывается с дизайнерским отделом.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Ж.Д.7 АВТОСТОЯНКА 6907-АР л.29 (изм.2 от 06.05.25 г.)
Примечание | № | Прим* | Обозначение | Количество на этаж |  |  |  |  | Всего, шт. | Размеры |  | S, двери, м2 | S, итого, м2
[10 empty] | Ширина | Высота
ГОСТ Р 57327-2016 | 5п | противопожар. | ДПС 02 2080-1320 пр. EIS30 | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 6.1152
ГОСТ Р 57327-2016 | 8п | противопожар. | ДПС 01 2080-1170 л. EIS60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ Р 57327-2016 | 9п | противопожар. | ДПС 01 2080-1170 пр. EIS60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ 31173-2016 | 10 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Пр Вн 2080-870 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.87 | 2.08 | 1.8096 | 1.8096
Всего по стальным дверям: | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.8096
Всего по противопожарным стальным дверям: | [8 empty] | 5 |  |  |  | 10.192
ИТОГО: | [8 empty] | 6 |  |  |  | 12.0016
Сводная | [8 empty] | шт. |  |  |  | м2
Всего по стальным дверям ж.д.7 (БС1+БС2+БС3): | [8 empty] | 196 |  |  |  | 354.6816
Всего по противопожарням стальным дверям ж.д.7 (БС1+БС2+БС3): | [8 empty] | 201 |  |  |  | 409.7184
ИТОГО ПО Ж.Д.7 (БС1+БС2+БС3): | [8 empty] | 397 |  |  |  | 764.4
Всего по стальным дверям автостоянка: | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.8096
Всего по противопожарным стальным дверям автостоянка: | [8 empty] | 5 |  |  |  | 10.192
ИТОГО ПО Ж.Д.7 (АВТОСТОЯНКА): | [8 empty] | 6 |  |  |  | 12.0016