## Лист1
ЖИЛОЙ ДОМ №7 БС-1,2 (6907- АР, л. 8, 13, 17, 29, 30 изм.2 от 06.05.25) | [8 empty] | ЖИЛОЙ ДОМ №7 БС-3 (6907-АР, л. 9, 14, 18, 29, 30 изм.2 от 06.05.25)
| Длина | Высота | Кол-во |  |  | Площадь S одного окна, м2 | Площадь S окон, м2 | отлив ширина 250мм п.м. |  | Длина | Высота |  |  |  | Площадь S одного окна, м2 | Площадь S окон, м2 | отлив ширина 250мм п.м.
|  |  | 1 эт. | 2-10 эт. | всего | [6 empty] | 1 эт. | 2-10 эт. | всего
ОК-1 | 2.12 | 1.8 | 10 | 108 | 118 | 3.816 | 450.288 | 250.16 | ОК-1 | 2.12 | 1.8 | 6 | 63 | 69 | 3.816 | 263.304 | 146.28
ОК-2 | 1.51 | 1.51 | 8 | 99 | 107 | 2.2801 | 243.9707 | 161.57 | ОК-2 | 1.51 | 1.51 | 4 | 45 | 49 | 2.2801 | 111.7249 | 73.99
Общая площадь всех окон: | [6 empty] | 694.2587 | 411.73 | Общая площадь всех окон: | [6 empty] | 375.0289 | 220.27
Примечание: 1) Верхние фрамуги окон марки ОК-1, ОК-2 выполнить по ГОСТ 30674-2023 2) Со стороны помещения окон марки ОК-1, ОК-2 установить подоконник и ПВХ-откосы 3) Оконные блоки в квартирах укомплектовать замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения. 4) Перед заказом элементов заполнения проемов размеры уточнить по месту. 5) Утепленные окна выполнить с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,74 м2*°С/Вт | [8 empty] | Примечание: 1) Верхние фрамуги окон марки ОК-1, ОК-2 выполнить по ГОСТ 30674-2023 2) Со стороны помещения окон марки ОК-1, ОК-2 установить подоконник и ПВХ-откосы 3) Оконные блоки в квартирах укомплектовать замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения. 4) Перед заказом элементов заполнения проемов размеры уточнить по месту. 5) Утепленные окна выполнить с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,74 м2*°С/Вт