## Лист1
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Ж.Д.6 6906-01-АР л.3 (изм.2 от 21.12.2023г.), л.5, 7, 9, 11, 19, 21 (изм.3 от 18.02.25г.), л.13 (изм.4 от 03.03.2025г.) | [14 empty] | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Ж.Д.6. КАФЕ. 6906-01-АР л.5, 19, 21 (изм.3 от 18.02.25г.)
Примечание | Поз. | Прим* | Обозначение | Количество на этаж | [5 empty] | Всего, шт. | Размеры |  | S, двери, м2 | S, итого, м2 | Примечание | Поз. | Прим* | Обозначение | Количество на этаж | [5 empty] | Всего, шт. | Размеры |  | S, двери, м2 | S, итого, м2
|  |  |  | подвал | 1 эт. | 2-5 эт. | 6-13 эт. | 14 эт. | кровля |  | Ширина | Высота | [6 empty] | подвал | 1 эт. | 2-5 эт. | 6-13 эт. | 14 эт. | кровля |  | Ширина | Высота
ГОСТ 31173-2016 | 2 | стальная наружняя | ДСН А Оп Прг Н 2080-980 | 1 | [5 empty] | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384 | ГОСТ 31173-2016 | 19 | стальная внутренняя | ДСВ Дп Пр Прг Н 2080-1500 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 2.08 | 3.12 | 3.12
ГОСТ 57327-2016 | 4 | противопожар. | ДПС 02 2080-1500 л. EI30 | 2 | [5 empty] | 2 | 1.5 | 2.08 | 3.12 | 6.24 | ГОСТ 31173-2016 | 27 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Л Прг Н 2080-980 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ 57327-2016 | 8 | противопожар. | ДПС0 2080-1500 л. EI30 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 2.08 | 3.12 | 3.12 | Всего по стальным дверям: | [9 empty] | 2 |  |  |  | 5.1584
ГОСТ 57327-2016 | 10 | противопожар. | ДПС0 01 2080-1170 л. EIS60 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.17 | 2.08 | 2.4336 | 2.4336 | Всего по противопожарным стальным дверям: | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
ГОСТ 31173-2016 | 11 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Л Прг Н 2080-770 | 10 | [5 empty] | 10 | 0.77 | 2.08 | 1.6016 | 16.016 | ИТОГО: | [9 empty] | 2 |  |  |  | 5.1584
ГОСТ 31173-2016 | 12 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Л Прг Вн 2080-770 | 4 | [5 empty] | 4 | 0.77 | 2.08 | 1.6016 | 6.4064
ГОСТ 31173-2016 | 13 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Пр Прг Н 2080-770 | 6 | [5 empty] | 6 | 0.77 | 2.08 | 1.6016 | 9.6096
ГОСТ 31173-2016 | 14 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Пр Прг Вн 2080-770 | 4 | [5 empty] | 4 | 0.77 | 2.08 | 1.6016 | 6.4064
ГОСТ Р 57327-2016 | 15 | противопожар. | ДПС 01 2080-980 л. EI30 | 8 |  |  | 48 | 6 |  | 62 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 126.3808
ГОСТ Р 57327-2016 | 16 | противопожар. | ДПС 01 2080-980 пр. EI30 | 8 |  |  | 40 | 5 |  | 53 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 108.0352
ГОСТ Р 57327-2016 | 24 | противопожар. | ДПС 01 2080-770 л. EI30 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.77 | 2.08 | 1.6016 | 1.6016
ГОСТ Р 57327-2016 | 26 | противопожар. | ДПС0 02 2080-1170 л. EI30 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.17 | 2.08 | 2.4336 | 2.4336
ГОСТ 31173-2016 | 27 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Л Прг Н 2080-980 |  | 4 | 20 |  |  |  | 24 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 48.9216
ГОСТ 31173-2016 | 27.1 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Л Прг Вн 2080-980 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 8.1536
ГОСТ 31173-2016 | 28 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Пр Прг Н 2080-980 |  | 1 | 16 |  |  |  | 17 | 0.098 | 2.08 | 0.20384 | 3.4653
ГОСТ 31173-2016 | 28.1 | стальная внутренняя | ДСВ В Оп Пр Прг Вн 2080-980 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 8.1536
ГОСТ 31173-2016 | 29 | стальная наружняя | ДСН А Оп Прг Н 2080-1170 |  |  | 4 | 8 | 1 |  | 13 | 1.17 | 2.08 | 2.4336 | 31.6368
ГОСТ 31173-2016 | 29.1 | стальная наружняя | ДСН А Оп Пр Прг Вн 2080-1170 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.17 | 2.08 | 2.4336 | 2.4336
ГОСТ 31173-2016 | 30 | стальная наружняя | ДСН А Оп Л Прг Вн 2080-1170 |  |  | 4 | 8 | 1 |  | 13 | 1.17 | 2.08 | 2.4336 | 31.6368
ГОСТ 31173-2016 | 30.1 | стальная наружняя | ДСН А Оп Л Прг Н 2080-1170 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.17 | 2.08 | 2.4336 | 2.4336
ГОСТ Р 57327-2016 | 31 | противопожар. | ДПС0 01 2080-1100 пр.EI15 |  |  | 4 | 8 | 1 |  | 13 | 1.1 | 2.08 | 2.288 | 29.744
ГОСТ Р 57327-2016 | 31.1 | противопожар. | ДПС0 01 2080-1170 пр.EIS30 |  |  | 4 | 8 | 1 |  | 13 | 1.17 | 2.08 | 2.4336 | 31.6368
ГОСТ Р 57327-2016 | 32 | противопожар. | ДПС 01 2200-980 пр.EI30 | [5 empty] | 2 | 2 | 0.98 | 2.2 | 2.156 | 4.312
ГОСТ Р 57327-2016 | 33 | противопожар. | ДПС 02 2080-1600 пр.EI30 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 1.6 | 2.08 | 3.328 | 9.984
Всего по стальным дверям: | [9 empty] | 102 |  |  |  | 177.3117
Всего по противопожарным стальным дверям: | [9 empty] | 152 |  |  |  | 325.9216
ИТОГО: | [9 empty] | 254 |  |  |  | 503.2333
Примечание: 1) поз. 2, 3 и 32: двери выполнить с терморазрывом, с двумя контурами уплотнения в притворе; 2) поз. 3, 5, 29-30.1: двери установить с порогами (не более 0,014м); 3) поз. 2, 4, 11-16, 19, 27-28.1, 32 и 33: двери установить с порогами (не более 0,050м); 4) поз. 6-10, 24, 26, 31 и 31.1: двери установить с выдвижным порогом; 5) поз. 2-10, 15, 16, 19, 24, 26, 29-33: двери оборудовать доводчиком; 6) поз. 9: выполнить заполнение однокамерным стеклопакетом; 7) поз. 29-30.1: выполнить заполнение двухкамерным стеклопакетом; 8) поз. 33: дверь установить в подвальном, 7 и 14 этаже; Все двери по цветовому решению и фактуре согласовывается с дизайнерским отделом.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЛЮКИ Ж.Д.6 6906-01-АР1 л.13 (изм.4 от 03.03.2025г.), л.19, 21 (изм.3 от 18.02.2025 г.)
Примечание | Поз. | Прим* | Обозначение | Количество на этаж |  |  |  |  | Всего, шт.
кровля
ГОСТ Р 57327-2016 | 1 | Л-1 противопожар. | Люк противопожарный самозакрывающийся левый 600х600(h) El60 | 1 |  |  |  |  | 1
ГОСТ Р 57327-2016 | 2 | Л-2 противопожар. | Люк противопожарный самозакрывающийся левый 600х600(h) El30 | 1 |  |  |  |  | 1
ИТОГО: | [8 empty] | 2
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Ж.Д.6 АВТОСТОЯНКА 6906-01-АР л.3( изм. 2 от 21.12.2023г.), л.19, 21 (изм.3 от 18.02.2025 г.)
Примечание | № | Прим* | Обозначение | Количество на этаж | [5 empty] | Всего, шт. | Размеры |  | S, двери, м2 | S, итого, м2
[11 empty] | Ширина | Высота
ГОСТ 31173-2016 | 2 | стальная наружняя | ДСН А Оп Л Прг Н 2080-980 | 1 | [5 empty] | 1 | 0.98 | 2.08 | 2.0384 | 2.0384
ГОСТ 31173-2016 | 3 | стальная наружняя | ДСН А Оп Пр Прг Н 2080-1050 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.05 | 2.08 | 2.184 | 2.184
ГОСТ 57327-2016 | 4 | противопожарная | ДПС О2 2080-1500 л. ЕI30 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 2.08 | 3.12 | 3.12
ГОСТ 57327-2016 | 5 | противопожарная | ДПСО О2 2080-1500 л. ЕI30 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.5 | 2.08 | 3.12 | 3.12
ГОСТ 57327-2016 | 6 | противопожарная | ДПСО 01 2080-1050 л. ЕI60 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.05 | 2.08 | 2.184 | 2.184
ГОСТ 57327-2016 | 7 | противопожарная | ДПСО 01 2080-1050 л. ЕI30 | 2 | [5 empty] | 2 | 1.05 | 2.08 | 2.184 | 4.368
Всего по противопожарным стальным дверям: | [9 empty] | 5 |  |  |  | 12.792
Всего по стальным дверям: | [9 empty] | 2 |  |  |  | 29.8064
ИТОГО: | [9 empty] | 7 |  |  |  | 42.5984
Сводная | [9 empty] | шт. |  |  |  | м2
Всего по стальным дверям ж.д.6: | [9 empty] | 177.3117 |  |  |  | 177.3117
Всего по противопожарням стальным дверям ж.д.6: | [9 empty] | 325.9216 |  |  |  | 325.9216
ИТОГО ПО Ж.Д.6: | [9 empty] | 503.2333 |  |  |  | 503.2333
Всего по стальным дверям автостоянка: | [9 empty] | 2 |  |  |  | 29.8064
Всего по противопожарным стальным дверям автостоянка: | [9 empty] | 5 |  |  |  | 12.792
ИТОГО ПО Ж.Д.6 (АВТОСТОЯНКА): | [9 empty] | 7 |  |  |  | 42.5984