## ВОР
Приложение №1
Ведомость объемов работ
Проектирование наружных сетей бытовой канализации, ливневой канализации и водоснабжения к группе жилых домов №51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, микрорайон №64, г. Кемерово
(наименование стройки)
Наружные сети водоснабжения
(наименование объекта капитального строительства)
Основание | шифр. 184-0-НВ
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
Дата составления 27 марта 2026г.
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Перечень основных материалов к работе
[5 empty] | Ед. изм. | Кол-во (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Земляные работы.
1. | Срезка плодородного слоя грунта механизированным способом | м3 | 2463
2. | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 13441.61
3. | Разработка грунта с погузкой экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 1699.89
4 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км, группа грунтов: 2 | тн. | 2974.8075
5. | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 454.24
6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщина слоя h-300 мм с уплотнением до К-0,95 | м3 | 322.64 | щебень фр. 20-40 мм | м3 | 161.32
|  |  |  | Песок фр. 0,5-2мм | м3 | 161.32
7. | Обратная засыпка щебнем с уплотнением до К-0,95 пневматическими катками перекрытий тоннелей в котлованах | м3 | 1699.89 | Щебень марки 800 фр. 40-70мм | м3 | 2497.67
8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.) | м3 | 12458.56
9 | Вертикальная планировка | м2 | 2463
II | Устройство колодцев.
1 | Устройство круглых сборных железобетонных водопроводных колодцев | м3 | 21.85 | ПН15 | шт. | 2
|  |  |  | ПН20 | шт. | 5
|  |  |  | КС15.6 | шт. | 1
|  |  |  | КС15.9 | шт. | 8
|  |  |  | КС20.6 | шт. | 2
|  |  |  | КС20.9 | шт. | 16
|  |  |  | 1ПП15-2 | шт. | 2
|  |  |  | 2ПП20-1 | шт. | 2
|  |  |  | 2ПП20-2 | шт. | 3
|  |  |  | КО6 | шт. | 12
|  |  |  | КС10.6. | шт. | 8
2 | Устройство кирпичной кладки канализационных колодцев | м3 | 0.4 | Кирпич рядовой (строительный) | м3 | 0.4
3 | Монтаж стремянок | шт. | 8 | С | шт. | 8
4 | Устройство прямоугольных колодцев из бетонна |  | 161.51 | Д25-20 | шт. | 3
|  |  |  | Д30-20 | шт. | 5
|  |  |  | П19 | шт. | 4
|  |  |  | П20 | шт. | 7
|  |  |  | П21 | шт. | 5
|  |  |  | П24 | шт. | 2
|  |  |  | П29 | шт. | 10
|  |  |  | КС7.3 | шт. | 12
|  |  |  | КО6 | шт. | 9
|  |  |  | Бетон на рабочаю часть | м3 | 105.2
5 | Устройство кирпичной кладки канализационных колодцев | м3 | 1.28 | Кирпич рядовой (строительный) | м3 | 1.28
6 | Гидроизоляция | м2 | 115 | Пленка полиэтиленовая 0,2мм | м2 | 115
|  | кг. | 350 | Гидроизоляционная мастика "Гидротекст" | кг. | 350
7 | Монтаж стремянок | шт. | 8 | С-6 | шт. | 1
|  |  |  | С-9 | шт. | 3
|  |  |  | С-4 | шт. | 3
|  |  |  | С-7 | шт. | 1
8 | Монтаж люков тип Л | шт. | 15 | люк тип Л | шт. | 15
9 | Монтаж люков тип С | шт. | 9 | люк тип С | шт. | 9
III. | Прокладка трубопроводов.
1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:110 мм | м.п. | 70.5 | Труба ПЭ 100 SDR 11-110х10 | м.п. | 90
2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:110 мм (футляр) | м.п. | 19.5 | Труба ПЭ 100 SDR 17-355х21,1 | м.п. | 19.5
3 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 19.5
4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315мм | м.п. | 318.2 | Труба ПЭ 100 SDR 11-315х28,6 | м.п. | 495.2
5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:630 мм (футляр) | м.п. | 177 | Труба ПЭ 100 SDR 17-630х37,4 | м.п. | 177
6 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | м.п. | 177
7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 355мм | м.п. | 461.2 | Труба ПЭ 100 SDR 11-355х32,2 | м.п. | 550
8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:630 мм (футляр) | м.п. | 88.8 | Труба ПЭ 100 SDR 17-630х37,4 | м.п. | 88.8
9 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 355 мм | м.п. | 88.8
10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 450мм | м.п. | 316 | Труба ПЭ 100 SDR 11-450х40,9 | м.п. | 507
11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:800 мм (футляр) | м.п. | 191 | Труба ПЭ 100 SDR 17-800х347,4 | м.п. | 191
12 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм | м.п. | 191
IV | Фасонные части и арматура.
1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | шт. | 69 | Втулка под фланец PE100 SDR11-450 | шт. | 2
|  |  |  | Втулка под фланец PE100 SDR11-400 | шт. | 8
|  |  |  | Втулка под фланец PE100 SDR11-355 | шт. | 4
|  |  |  | Втулка под фланец PE100 SDR11-315 | шт. | 32
|  |  |  | Втулка под фланец PE100 SDR11-110 | шт. | 6
|  |  |  | Переход Ø 450/ Ø 400 ПЭ100 SDR11 | шт. | 10
|  |  |  | ЗаглушкаØ 110 | шт. | 6
|  |  |  | ЗаглушкаØ 315 | шт. | 1
|  | шт. | 24 | Тройник чугунный фланцевый ТФ Ду400х400 | шт. | 1
|  |  |  | Тройник чугунный фланцевый ТФ Ду400х100 | шт. | 3
|  |  |  | Тройник чугунный фланцевый ТФ Ду300х100 | шт. | 7
| Установка фасонных частей чугунных |  |  | Тройник чугунный фланцевый ТФ Ду300х80 | шт. | 2
|  |  |  | Тройник чугунный фланцевый ТФ Ду400х300 | щт. | 1
|  |  |  | Тройник чугунный фланцевый ТФ Ду350х350 | шт. | 1
|  |  |  | Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТ Ф Ду400х400 | шт. | 2
|  |  |  | Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТ Ф Ду300х300 | шт. | 1
|  |  |  | Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ППТ Ф Ду300х100 | шт. | 1
|  |  |  | Отвод чугунный фланцевый ОФ 45 300мм | шт. | 1
|  |  |  | Отвод чугунный фланцевый ОФ 30 300мм | шт. | 1
|  |  |  | Отвод чугунный фланцевый ОФ 15 350мм | шт. | 1
|  |  |  | Переход чугунный фл. хф 400х350/ хф. 400х300 | шт. | 1/1
2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах | шт. | 27 | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая Ду450мм | шт. | 1
|  |  |  | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая Ду400мм | шт. | 2
|  |  |  | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая Ду300мм | шт. | 5
|  |  |  | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая Ду350мм | шт. | 1
|  |  |  | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая Ду80мм | шт. | 2
|  |  |  | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая Ду100мм | шт. | 12
|  |  |  | Пожарный гидрант подземный | шт. | 4
Составил | Ведущий инженер ООО "СДС-Строй" Смышляев П.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Порядок подготовки ведомости объемов работ и ее содержание
Согласно пункту 2.6 Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр (далее – Методические рекомендации), сборники единичных расценок содержат расход материалов, изделий, конструкций, а также расход неучтенных материалов, изделий и конструкций в физических (натуральных) единицах измерения, принятый в соответствии со сметными нормами, на основании которых разработаны соответствующие единичные расценки.
В соответствии с пунктом 2.9 Методических рекомендаций материалы, изделия и конструкции, тип, разновидность, класс или марка которых при определении сметной стоимости подлежат уточнению по проектным данным, приводятся с обобщенным наименованием без указания конкретных характеристик. По некоторым материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указываются только наименование материалов, а вместо нормативного показателя расхода соответствующего ресурса приводится литера «П». Расход таких материальных ресурсов при составлении сметной документации определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны (зоны монтажа) и их обработкой при производстве соответствующих видов работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве, утвержденной приказом Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр.
Согласно пункту 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.
Расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета) приводится в ведомостях объемов работ.
Для материальных ресурсов, расход которых в единичной расценке приведен с литерой «П» или материальных ресурсов, расход которых не приведен в единичной расценке, в ведомости объемов работ в графе «Формула расчета объемов работ и расхода материалов» указывается их количество в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией.
При этом ведомости объемов работ должны содержать необходимые сведения с указанием единицы измерения (1 м2, 1 м3, 1 шт., 1 т, 1 кг и тому подобное), расчеты и ссылки на проектные решения (листы проекта/чертежи) в соответствии с проектной документацией.
Для материальных ресурсов, расход которых учтен федеральными единичными расценками, в графе ведомости объемов работ «Формула расчета объемов работ и расхода материалов» расход таких материалов не указывается.
Требования к ведомостям объемов работ.
1. Все объемы, заявленные в ведомости объемов работ (ВОР) должны быть подтверждены проектными решениями. 2. На основании п.13 г(1) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 01.09.2022г.) предоставить ведомость объемов работ учтенных в сметных нормативов. 3. Для возможности поверки объемов, заявленных в ВОР, для всех объёмов должны быть ссылки на чертежи и спецификации, указать расчет объемов работ, отсутствующих в спецификациях (земляные работы, кирпичная кладка, площадь гидроизоляции и т.д.). 4. В ведомости объема работ должны быть единичные показатели: м2, шт, т, м3…. 5. Ведомости объемов работ должны быть пронумерованы, подписаны ГИПом и проектировщиком 6. Дальность перевозки грунта, строительного мусора должны быть обоснованы данными раздела ПОС или иной технической документацией.

## СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ИЗМ СТОИМОСТИ (hidden)
(Рекомендуемый образец)
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
Заказчик
(наименование организации)
(наименование стройки)
Дата составления ____ ________________ 20___ г.
N п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, тыс. руб. | Обоснование изменений сметной стоимости
| шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Счет № 15/03 от 26.11.2018 г. | Затраты на согласование с ФГБУ "_" (расчет фоновых концентраций в почве) | 1 |  | -12.67 | -12.67 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
2 | Счет № 15/02 от 26.11.2018 г. | Затраты на согласование с ФГБУ "___-" (расчет фоновых концентраций в атмосферном воздухе) | 2 |  | -24.98 | -24.98 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
3 | Акт № 37 от 13.12.2018 г. | Затраты на согласование с МКУ "ГЦГиА" | 3 |  | -4.92 | -4.92 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
4 | Акт №12 от 21.03.2018 г. | Затраты на согласование с МКУ "ГЦГиА" | 4 |  | -2.89 | -2.89 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
5 | Счет № 06 от 29.01.2019 г. | Затраты на подготовку схем расположения земельных участков на КТП (НДС не облагается) | 5 |  | -59.7 | -59.7 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
6 | Счет № 5 от 31.01.2019 г. | Затраты на согласование с ООО "ЦВД Волга" (НДС не облагается) | 6 |  | -59.5 | -59.5 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
7 | Счет № 16 от 14.01.2019 г. | Затраты на согласование производства земляных работ с ПАО "_ д" | 7 |  | -1.62 | -1.62 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
8 | Счет № 2 от 11.01.2019 г. | Затраты на согласование с ПАО "Газпром газораспределение _" (контроль земляных работ) | 8 |  | -3.04 | -3.04 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
9 | Счет № 136 от 21.02.2019 г. | Затраты на согласование с АО "__" | 9 |  | -8.88 | -8.88 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
10 | Счет-договор № 521 от 16.01.2019 г. | Затраты на согласование с ПАО "МРСК ЦП" - филиал "_" ПАО "МРСК ЦП" | 11 |  | -11.27 | -11.27 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
11 | Счет № 003 от 09.01.2019 г. | Затраты на согласование с МКУ"Управление инженерной защиты территори_а" (НДС не облагается) | 12 |  | -3.62 | -3.62 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
12 | Счет № 4 от 22.01.2019 г. | Затраты на согласование с ООО "Теплосети" | 13 |  | -7.19 | -7.19 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
13 | Счет № 5 от 22.01.2019 г. | Затраты на согласование с ООО "Теплосети" | 14 |  | -2.15 | -2.15 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
14 | Счет № 352001010766 от 09.01.2019 г. | Затраты на согласование с филиалом ПАО "Ростелеком" | 15 |  | -1.2 | -1.2 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
15 | Счет № 47 от 07.05.2019 г. | Затраты на согласование с ООО "ДКЛ" (заключение о карстоопасности участка строительства) | 18 |  | -25 | -25 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
16 | Счет № 23 от 17.05.2019 г. | Затраты на согласование с ИП __ (подготовка экспертного заключения о состоянии зеленых насаждений) (НДС не облагается) | 19 |  | -31 | -31 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
17 | Расчет МКУ "__" от 08.06.2020 г. | Расчет компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений (деревьев) и компенсационного озеленения | 1/20 | 374.13 | -126.51 | 247.62 | Изменение стоимости в связи с корректировкой ПД
18 | Смета 7 | Ландшафтная таксация насаждений | 2 | 31 |  | 31 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
19 | Смета 13 | Актулизация ландшафтной таксации насаждений | 3 | 31 |  | 31 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
20 | 01-01-01 | Предпроектные проработки. Подготовительные работы. | 4 | 15.1 |  | 15.1 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
21 | 01-01-02 | Организация и безопасность движения | 5 | 226.8 |  | 226.8 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
Глава 2. Основные объекты строительства
22 | ЛСР 02-01-01 | Общестроительные работы ниже отм.0.000 | 6 | 695.27 |  | 695.27 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
26 | ЛСР 02-01-02 |  | 7 |  |  |  | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
27 | ЛСР 02-01-03 |  | 8 | 211.92 |  | 211.92 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
28 | ЛСР 02-01-04 |  | 9 | 8156.36 |  | 8156.36 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
….
Глава 8. Временные здания и сооружения
32 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.5/Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41 | Временные здания и сооружения, - 1,5% | 13/22 | 539.36 | -247 | 292.36 | Изменение стоимости временных ЗиС в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа ВЗиС
Глава 9. Прочие работы и затраты
33 | ЛРС 09-01-01 | Размещение отходов на полигоне ТБО | 14/23 | 45.61 | -3.99 | 41.62 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
34 | ГСН-81-05-02-2007 п.13.1/Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76 | Производство работ в зимнее время, водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 3,3% | 15/24 | 1204.39 | -551.56 | 652.83 | Изменение стоимости зимнего удорожания в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
35 | п. 15 Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1% | 17/25 | 414.71 | -194.38 | 220.33 | Изменение стоимости содержания службы заказчика-застройщика в связи с изменением сметной стоимости
Глава 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
36 | Расчет/Смета 1.1, Смета 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации | 19,20/26 | 582.25 |  | 582.25
37 | Договор № __ от 04.07.2018 г. с ООО "__"/Смета 3 | Инженерно-геологические изыскания | 29/27 | 165 |  | 165 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
38 | Договор № _ от 04.07.2018 г. с ООО "__"/Смета 2 | Инженерно-геодезические изыскания | 28/28 | 164.81 |  | 164.81 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
39 | Расчет/Смета 4 | Инженерно-экологические изыскания | 30/29 | 152.65 |  | 152.65 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
40 | Расчет/Смета 5 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 31/30 | 59.85 |  | 59.85 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
41 | Договор № _ от 12.04.2019 г. с АУ | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 21/31 | 204.16 |  | 204.16 | Данных затрат не учтены ранее
42 | Договор № __ от 19.04.2019 г. с АУ __ | Средства на оплату экспертизы достоверности определения сметной стоимости | 22/32 | 20 |  | 20 | Данных затрат не учтены ранее
43 | Договор № __ от 19.04.2020 г. с АУ | Повторная государственная экспертиза одновременно проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий | 23/33 | 63.1 |  | 63.1 | Данных затрат не учтены ранее
44 | МДС 81-35.2004 п.4.91/Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% | 18/34 | 0 | -76.71 | -76.71 | Изменение стоимости авторского надзора в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа
45 | Договор № __ от 19.04.2021 г. с АУ | Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий | 24 | 190.08 |  | 190.08 | Данных затрат не учтены ранее
46 | МДС 81-35.2004 п.4.96/Приказ 421/пр от 04.08.2020 п.179 | Непредвиденные затраты - 2%/ -3% | 37/35 | 1228.41 | -349.28 | 879.13 | Откорректированы в связи с изменением сметной стоимости и приказа.
47 | Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ (ред. от 30.10.2018) | НДС - 20% (не облагается п.1, 2, 3, 27-35 в новом расчете) | 38/36 | 8178.19 | -3846.32 | 4331.87 | Сумма НДС изменилась в связи с изменением сметной стоимости
|  | ИТОГО с НДС |  | 22954.15 | -5655.38 | 17298.77
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]