Опросный лист для заказа подъемника
* обязательные для заполнения поля
	1. Сведения о Заказчике

	1.1
	Наименование организации, адрес*
	

	1.2
	Контактное лицо* (ФИО, должность, информация для связи)
	

	2. Сведения об объекте

	2.1
	Наименование объекта, адрес*
	Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска

	2.2
	Назначение здания, в котором устанавливается лифт
	Школа (класс функциональной пожарной опасность Ф4.1)

	2.3
	Срок поставки оборудования или сдачи объекта*
	

	2.4
	Требуется ли стоимость монтажа*
	

	2.5
	Производитель
	Veara Easy Lift (или аналог)

	3. Сведения о подъемнике

	3.1
	Количество лифтов с данной спецификацией* (номера лифтов по плану)
	№3
	

	3.2
	Тип лифта* (пассажирский, грузопассажирский, больничный, подъемник для инвалидов, малый грузовой, грузовая платформа)
	Подъемник
	

	3.3
	Грузоподъёмность лифта, кг
	225
	

	3.4
	Скорость движения кабины, м/с
	0,05
	

	3.5
	Высота подъёма, м*
	1,1
	

	3.6
	Количество остановок*
	1
	

	3.7
	Маркировка этажей
	2
	

	3.8
	Управление совместной работой двух и более лифтов (одиночное / групповое), количество лифтов в группе*
	Одиночное

	3.9
	Сейсмичность района установки* (до 6 / от 7 до 9 баллов)
	6 баллов

	4. Характеристика кабины

	4.1
	Тип кабины* (обычная, проходная, панорамная, лифт для пожарных, доступный для инвалидов) лифт для пож., доступ. для МГН
	-
	-

	4.2
	Внутренние размеры кабины (ширина × глубина × высота), мм
	1250 x 900 x 1100 (h)
	-

	4.3
	Размер дверей (ширина × высота), мм
	900
	-

	4.4
	Отделка дверей кабины (покраска, нерж. сталь: шлифованная / текстурная, остекление)
	Нержавеющая сталь, шлифованная

	4.5
	Отделка купе (крашенная, винил, металлопласт, дерево, нерж. сталь: шлифованная / текстурная)
	Нержавеющая сталь, шлифованная

	4.6
	Отделка пола (рифленый алюминий, резина, износостойкий линолеум, камень)
	Нержавеющая сталь, шлифованная

	4.7
	Дополнительные элементы кабины (зеркало, поручни, фотодатчик, кнопка закрытия дверей)
	
	

	5. Характеристика шахты

	5.1
	Конструкция шахты* (глухая / открытая, железобетонная, кирпичная, металлокаркасная, комбинированная)
	-

	5.2
	Наличие машинного помещения* (есть / нет)
	нет
	-

	5.3
	Отметки остановок (-3.3, 0.0, 3.3 и т. д.), м
	3,75, 4,85
	-

	5.4
	Глубина приямка, мм*
	-
	-

	5.5
	Высота верхнего этажа, мм* (от пола до потолка)
	1100 мм
	-

	5.6
	Размеры шахты в плане (ширина × глубина), мм*
	1900 х 1350 мм (уточнить производителю)
	-

	5.7
	Наличие помещений под приямком, доступных для людей* (есть / нет)
	нет
	-

	5.8
	Обрамления проёмов (требуется / не требуется), их отделка (нерж. / крашенная сталь)
	Нержавеющая сталь

	5.9
	Огнестойкость дверей шахты (не требуется, E30, EI30, EI60, EI90, EI120)
	-
	-

	5.10
	Отделка дверей шахты (грунтовка, покраска, нерж. сталь: шлифованная / текстурная, остекление)
	Нержавеющая сталь

	6. Дополнительные требования или пожелания

	
	-
	-


