## ВОР
Приложение №1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПО ОБЪЕКТУ:
«Школа 21 на пр.Притомский г.Кемерово"
Номер п/п | Наименование работы |  | Ед. изм. | Объем |  |  | Примечение
1 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | м2 | 117.47
2 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | шт | 57
3 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих |  | м2 | 17.597
4 | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных |  | м2 | 202.114
5 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | шт | 75
6 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | м2 | 2.622
№ п/п | Примечание | Наименование работ | Ед. изм. | Этаж | [8 empty] | Всего
|  |  |  | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Кровля
1П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1010 пр.EI30 | шт. | Этаж -1: 2 |  | 2
2П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1010 л.EI30 |  | Этаж -1: 1; Этаж 1: 3; Этаж 3: 1 |  | 5
3П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1010 пр.EIS30 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
4П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1010 л.EIS30 | [10 empty] | 2 | bar: Этаж -1 to Этаж 1
5П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1270 пр.EIS30 | [10 empty] | 1 | bar: Этаж 1
6П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1010 п.EIS30 |  | Этаж 1: 2; Этаж 2: 1; Этаж 3: 1; Этаж 4: 2 |  | 6
7П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 02 2080(h)-1410 л.EIS30 |  | Этаж -1: 1; Этаж 1: 2; Этаж 2: 1; Этаж 3: 2 |  | 6
8П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-880 л.EIS30 | [10 empty] | 4 | bar: Этаж 1 to Этаж 4
9П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-880 пр.EIS30 | [10 empty] | 3 | bar: Этаж 1 to Этаж 2; Этаж 4
10П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1110 пр.EIS30 | [10 empty] | 3 | bar: Этаж 1 to Этаж 2; Этаж 4
11П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС0 02 2080(h)-1410 л.EIS30 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 14
12П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС0 02 2080(h)-1410 пр.EI30 |  | Этаж -1: 2 |  | 2
13П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС0 02 2080(h)-1410 л.EI30 |  | Этаж -1: 2; Этаж 5: 2 |  | 4
14П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС0 02 2080(h)-1410 пр.EIS30 |  | 1 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 |  | 37
16П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 1610(h)-880 пр.EIS30 | [10 empty] | 1 | bar: Этаж -1
17П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 02 2080(h)-1290 л.EIS30 | [10 empty] | 5 | bar: Этаж -1 to Этаж 4
18П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 02 2080(h)-1290 п.EIS30 | [10 empty] | 7 | bar: Этаж -1 to Этаж 4; Этаж 6 to Этаж 7
19П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1060 пр.EI60 |  | Этаж 5: 5; Этаж 6: 3; Этаж 7: 3 |  | 11
20П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1060 пр.EI60 |  | Этаж 5: 5; Этаж 6: 2; Этаж 7: 2 |  | 9
21П | ГОСТ Р 57327-2016 | ДПС 01 2080(h)-1010 пр.EI30 | [10 empty] | 2 | bar: Этаж 6 to Этаж 7
1 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ Оп Брг Л Вн 0 1490(h)-880 |  | Этаж -1: 2 |  | 2
Примечание:
На всех противопожарных дверях устанавливаются доводчики в соответствие с техническими требованиям.
Размещение доводчиков и синхронизаторов см. планы этажей.
Для двухстворчатых дверей, устанавливаемых на путях эвакуации (коридоры, вестибюли, галереи, холлы, пожаробезопасные зоны, лестничные клетки) и в помещениях, предназначенных для одновременного пребывания 50 и более человек, обе створки принять активными. Двухстворчатые двери, устанавливаемые в технических помещениях и помещениях с пребыванием менее 50 человек, принять с одним активным полотном, обеспечивающи ширину проема в свету не менее 900мм.