Утверждено:

Директор проекта Обособленное подразделение пгт. Шерегеш

(должность)

Симонов А.С.________

(подпись)

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: Выполнение комплекса работ по алмазному сверлению отверстий под КИВ, канализация, отопления, жилой дом №7, жилого района «Шория-Град». |  |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №7 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой |
| Адрес |  | Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». (ул. Гагарина №51). |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: СРОЧНО Окончание выполнения работ: Начала выполнения работ (отверстия под КИВ): с 15.07.2026г. Окончание выполнения работ (отверстия под КИВ): до 15.09.2026г. |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объёмов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | Нет |
| Процент генерального подрядчика |  | 0% |
| Процент гарантийного удержания |  | 0% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Не предусмотрено. |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Не предусмотрено. |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | РД 6907-КЖ.1 (https://document-link.sarex.io/2630de8f-0fe0-4480-92b2-3fc4cd9ac84b) РД 6907-ВК (https://document-link.sarex.io/d843b05b-6635-4eb3-b137-4d249b53e583) РД 6907-ОВ (https://document-link.sarex.io/65e63587-7035-4b79-a7da-5bbeb590f77f) РД 6907-АР (https://document-link.sarex.io/decfc525-1663-4bfb-ada9-060e8f625074) |
| Перечень работ |  | Наименование работ; Конструктив; Толщина мм; Размеры мм; Кол-во шт.. Сверление отверстий под КИВ; Стена; 320*; Диаметр 132; 354. Сверление отверстий под полотенчико (через кух. перег.) и 10эт циркуляция горячей воды с кв. в коридор; Стена; 160; Диаметр 60; 72. Сверление отверстий канал. с кух. стояков ч/з перег. и подвал.; Стена; 160; Диаметр 130; 32. Сверление отверстий под водосточную трубу на маш. отд.; Стена; 160; Диаметр 160; 6. Сверление отверстий под К1 фановые трубы на кровлю; Перекрытие; 160; Диаметр 120; 23. Сверление отверстий под Т4; Перекрытие; 160; Диаметр 60; 40. Сверление отверстий под К2; Перекрытие; 160; Диаметр 120; 20. Сверление отверстий под кровельные воронки; Перекрытие; 160; Диаметр 230; 6. Сверление отверстий под вентиляцию В.11; В.12; В.13; Перекрытие; 160; 250х250; 29. Сверления отверстий под вентиляцию ВЕ.01; ВЕ.07; В.04; В.06; Перекрытие; 160; 230х230; 7. Сверление отверстий под решетки вентиляции; Стена; 160; 230х230; 22. Сверление отверстий под стояк отопление (система 01; система 02; система 03; система 04); Перекрытие; 160; Диаметр 60; 892. Сверление отверстий под стояки отопления магистрали в подвале; Стена; 160; Диаметр 60; 50. Сверление отверстий под ЭО – 10эт; Стена; 160; 200х200; 6. *толщина 160мм – стена ж/б и 160мм – утепление Примечание: Стоимость работ по алмазному сверлению отверстий в железобетонных стенах и перекрытий, должно включать в себя полный комплекс работ и затрат в т.ч. стоимость вспомогательных материалов; затраты на амортизацию оборудования для комплекса работ; затраты связанные с доставкой оборудования на стройплощадку для выполнения комплекса работ; затраты, связанные с уборкой мусора на строительной площадке, а также стоимость перебазировки строительной организации на объект, стоимость проживания сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов. |
| Обеспечение материалами |  | Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными материалами и оборудованием. |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Субподрядчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Замена материалов |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Подрядчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление. |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик |
| Правила формирования договорной цены |  | Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ. К коммерческому предложению приложить расчет с расшифровкой работы и материалов. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs либо на бумажном носителе. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 0 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Култаева Елена Юрьевна

Телефон 8-950-269-13-01

E-mail e.kultaeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Киреева Анастасия Витальевна

Телефон: 8-923-467-54-02

E-mail: a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.

(подпись)