## Лист1
ЖИЛОЙ ДОМ №6. Ограждения
Конструкции |  |  |  |  | Элементы ограждений |  |  |  |  | Итого
[5 empty] | Труба кв. 40х30х2 ГОСТ 8645-68 | Труба кв. 20х20х2 ГОСТ 8639-82 | Труба кв. 30х30х2 ГОСТ 8639-82 | Труба кв. 15х15х1,5 ГОСТ 8639-82 | Пластина 4х120х100 ГОСТ 19903-2015
Наименование | Кол-во
| Длина, м | Высота, м | Кол-во, шт | Объем, м
ОГ-12 (ЛК) |  |  | 58 | 109.3
Тип 9-16,5-1 (1 этаж) | 3.4 | 0.9 | 27 | 91.8 | 91.8 | 183.6 | 108 | 243 | 1.296
Тип 9-16,5-2 (типовой этаж) | 3.5 | 0.9 | 1 | 3.5 | 3.5 | 7 | 4 | 9 | 0.048
Тип ?? (выход на кровлю) | 2.5 | 0.9 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4 | 9 | 0.048
Тип ?? (выход на кровлю) | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 4 | 9 | 0.048
Тип 9-16,5-3 (вставки) | 0.35 | 0.9 | 28 | 9.8 | 9.8 | 19.6 | - | 16.8 | -
Итого, м.п. |  |  |  |  | 109.3 | 218.6 | 120 | 286.8 | 1.44 | 736.14
Итого, т |  |  |  |  | 0.22079 | 0.23499 | 0.204 | 0.17351 | 0.045216 | 0.87851
Сварку металлических элементов производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы тщательно зачистить от ржавчины и окалины. После установки металлических элементов выполнить их антикоррозионную защиту двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.