## КПП Сталь
Приложение 1
Дверные блоки бронированные стальные 6822-02-АР л.8
Примечание | № | Обозначение | Количество на этаж | Всего, шт. | Размеры |  | S, двери, м2 | S, итого, м2
[5 empty] | Ширина | Высота
Каталог ООО "Спецстройкомплект-Ставрополье" | 1 | Бронированный дверной блок двухстворчатый SSKS У П 2,1-1,57 II IE60 В3 7061 О | 4 | 4 | 1.57 | 2.1 | 3.297 | 13.188
Каталог ООО "Спецстройкомплект-Ставрополье" | 2 | Бронированный дверной блок одностворчатый SSKS У П 2,1-1,01 БР4 II IE60 В3 7061 О | 2 | 2 | 1.01 | 2.1 | 2.121 | 4.242
Каталог ООО "Спецстройкомплект-Ставрополье" | 3 | Бронированный дверной блок одностворчатый SSKS У П 2,1-1,2 БР4 II IE60 В3 7061 О | 1 | 1 | 1.2 | 2.1 | 2.52 | 2.52
Всего по стальным дверям: |  |  |  | 7 |  |  |  | 19.95
ИТОГО: |  |  |  | 7 |  |  |  | 19.95
Примечание: 1) Перед заказов дверных блоков уточнить фактические габариты дверных проемов. Размеры дверных блоков указаны условно по размерам проемов в стенах и перегородках . 2) Входные дверные блоки помещения дежурного по объекту, серверной, тамбур-шлюза, и холлов - бронированные. Они должны отвечать требованиям: - не менее Бр 4 класса по пулестойкости в соответствии с ГОСТ Р 51112-97 (с изменениями 4); - обеспечение защиты от взрывного воздействия, отсутствие сквозного пробития продуктами взрыва и отколов с тыльной поверхности бронирования конструкций заряда массой 500 грамм ТНТ, размещенного на расстоянии 0,5 м от дверного блока. Требования к дверным и оконным блокам по пулестойкости и взрывозащищенности должны быть подтверждены сертификатами , техническими условиями и протоколами испытаний фирмой-изготовителем. 3) Входные двери должны быть оборудованы металлическими конструкциями со степенью защиты по 2 классу устойчивости к взлому согласно требований ГОСТ Р 51113-97, с врезными сейфовыми замками, позволяющими открывать двери изнутри и снаружи. Двери основного, запасных входов/выходов в здании должны быть оборудованы соответствующими по весу дверей доводчиками. Двустворчатые двери оборудовать устройствами последовательного закрывания. 4) Узлы крепления дверных блоков выполнить согласно альбому тех. решений фирмы-изготовителя. 5) Спецификацию на откосы разрабатывает фирма-изготовитель.