## Тех. этаж (hidden)
Вид Ж | 3
| Кол-во узлов | ММ1 | Ан1 | К-3 по всей длине перегородки в верхние три шва |  |  |  | Технический этаж
узел 5 | 2 | 1 | 0 | 9.96 | [5 empty] | Длина | Высота | Площадь, м2
|  | 6 | 0 | 9.96 |  |  | Кирпич | 6-7/С-Т | Ж | 3.4 | 0.546 | 1.8564
| Кол-во узлов | ММ1 | Ан1 | 12.06 |  |  |  | 6-7/Л-Н | И | 3.4 | 0.74 | 2.516
узел 6 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 13-14/С-Т | Ж | 3.4 | 0.546 | 1.8564
|  | 6 | 6 |  |  |  |  | 1-2/Б-В | Ж | 4.1 | 0.546 | 2.2386
|  | 12 | 6 |  |  |  |  | 15-16/Б-В | И | 4.5 | 0.74 | 3.33
11.7974
Вид И | 2
| Кол-во узлов | ММ1 шаг 750 | АН1 |  | К-1 (2,450м) сверху по длине | К-2 (1,000м) в каждые три шва кладки на уровне ММ
узел 1 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  | 4 | 4
| Кол-во узлов | ММ1 | Ан1 | К-3 по всей длине перегородки в верхние три шва
узел 2 | 2 | 1 | 1 | 9.96
|  | 4 | 4 | 13.26
|  | 8 | 8 | 23.22
|  | 20 | 14 | 55.2

## 1 этаж (hidden)
Балка Б2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 8.5
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | [16 empty] | проект
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | [15 empty] | К-1 | 227 | 223
[10 empty] | Узел 1 | 3 | [10 empty] | К-2 | 227 | 223
Балка Б1 | 1.75 | 1.59 | 3.34 | [7 empty] | ММ1 | Ан1 | [9 empty] | К-3 | 239.52
| Ст2 | Ст1 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | С1 | 122.1
|  | Ст2 | [8 empty] | 3 | 3
проект
Ст1 | 10 | 120х120 | 3.53 |  |  |  | Узел 2 | 30 |  |  | Узел 3 | 80 |  |  | Узел 4 | 66 | [5 empty] | 1 | 24 | 24 | 24
Ст2 | 13 | 120х120 | 3.24 |  |  |  |  | ММ1 | Ан1 |  |  | ММ1 | сварка |  |  | ММ1 | ММ4 | Ан1 |  |  |  | 2 | 12 | 12 | 12
Ст3 | 10 | 100х100 | 3.24 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ММ1 | 251 | 256
Ст4 | 2 | 100х100 | 3.53 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 157 |  |  |  | 66 | 66 | 66 |  |  |  | ММ2 | 23 | 23
[12 empty] | стойки у шахты лифта стоят без пары ММ1 | [9 empty] | ММ3 | 12 | 12
Заглушка | поз.1 | 4х120х120 | 24 | [18 empty] | ММ4 | 66 | 66 | связаны
Заглушка | поз.2 | 4х100х100 | 12 | [18 empty] | Пл1 | 32 | 32 | 35 | 35
[7 empty] | Узел 5 | 0 |  |  | Узел А | 17 |  |  | Узел Б | 18 | [5 empty] | Пл2 | 3 | 3
Вид А | 1 | Стойки Ст2 | [5 empty] | ММ1 | сварка |  |  | Пл1 | Ан2 |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | Ан1 | 1 (120х120) | 2 (100х100)
узел Б | 1 | 1 | + |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ан1 | 127 | 131 | связаны
узел В | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 29 | 116 |  |  | 20 | 12 | 32 | 20 | 12 |  | Ан2 | 128 | 128
узел 3 | 1 | 1 |  | всего
поз.1 | 1 | 1
Вид Б | 1 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | Узел Г | 2 |  |  | Узел Д | 2 |  |  |  |  | Узел В | 1
узел Б | 2 | 2 | [5 empty] | Пл2 | сварка |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  |  | Пл1 | Ан2
узел А | 2 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | 1 | 4
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 12
Вид В | 5 | Стойки Ст3
узел Б | 2 | 10 |  |  |  |  | Узел Е
узел А | 2 | 10 | [5 empty] | Уг1 | Ан1 | 2
[8 empty] | 2 | 2 | 1
Вид Г | 1 | Стойки Ст1,2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
узел Б | 1 | 1 | +
узел Д | 1 | 1
узел В | 1 | 1 | [9 empty] | Узел 3 |  |  |  | Узел 4 |  |  |  |  | Узел 5
узел Г | 1 | 1 |  |  |  |  | Узел 2 | К-3 |  |  |  |  | К-2 | К-1 |  |  | К-1 | К-2 |  |  |  | К-3
узел 3 | 4 | 4 |  | всего |  |  |  |  | 0 | по всей длине перегородки в верхние три шва |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 1.44
[9 empty] | 0 |  |  |  | 157 | 157 |  |  | 66 | 66 |  |  |  | 2.74 | 8.22
Вид Д | 0 | Стойки Ст3 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 9.66
узел Б | 2 | 0 | [6 empty] | 0
узел А | 2 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид Е | 0 | Стойки Ст3 | [6 empty] | 0
узел Б | 1 | 0 | [6 empty] | 0
узел Е | 1 | 0 | [6 empty] | 0
узел А | 1 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид К | 0 | Стойки Ст4 | [6 empty] | 0
узел Б | 2 | 0 | [6 empty] | 0
узел А | 2 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид Л | 0 | Стойки Ст3 | [6 empty] | 0
узел Б | 1 | 0 | [6 empty] | 0
узел Е | 1 | 0
узел А | 1 | 0
[7 empty] | Узел 3 | С-1
[11 empty] | Ст1 | 3.53
[11 empty] | Ст2 | 3.24
[11 empty] | Ст3 | 3.24
[11 empty] | Ст4 | 3.53

## 2 этаж (hidden)
2шт.
Балка Б2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.89 | 1.8 | 2 | 1.115 | 1.09 | 2 | 2 | 1.1 | 18.51 | [9 empty] | проект
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | [9 empty] | К-1 | 172 | 171
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 |  | Ст3 | Ст3 | Ст4 |  | Ст3 | Ст3 | Ст3 | [9 empty] | К-2 | 172 | 171
[22 empty] | К-3 | 171.3 | 165.3
Балка Б1 | 1.35 | 1.75 | 1.59 | 4.69 | [17 empty] | С1 | 93.34 | 94.2
| Ст2 | Ст2 | Ст1
Ст2
проект
Ст1 | 9 | 120х120 | 3.53 |  |  |  | Узел 2 | 20 |  |  | Узел 3 | 64 |  |  | Узел 4 | 45 |  |  | + |  |  | 1 | 22 | 22 | 22
Ст2 | 11 | 120х120 | 3.24 |  |  |  |  | ММ1 | Ан1 |  |  | ММ1 | сварка |  |  | ММ1 | ММ4 | Ан1 |  |  |  | 2 | 24 | 24 | 24 | +2 узла Е
Ст3 | 20 | 100х100 | 3.24 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ММ1 | 188 | 192
Ст4 | 2 | 100х100 | 3.53 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 126 |  |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |  | ММ2 | 20 | 20
[12 empty] | стойки у шахты лифта стоят без пары ММ1 | [9 empty] | ММ3 | 22 | 22
Заглушка | поз.1 | 4х120х120 | 22 | [18 empty] | ММ4 | 45 | 45
Заглушка | поз.2 | 4х100х100 | 22 | [18 empty] | Пл1 | 39 | 39 | 42 | 42
[7 empty] | Узел 5 | 1 |  |  | Узел А | 14 |  |  | Узел Б | 14 | [5 empty] | Пл2 | 3 | 3
Вид А | 2 | Стойки Ст2 | [5 empty] | ММ1 | сварка |  |  | Пл1 | Ан2 |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | Ан1 | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  | Уг1 | 4 | 4 | узел 2 | узел 4 | узеб Б, Е
узел Б | 1 | 2 | + |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ан1 | 108 | 108 | 20 | 45 | 43 | 108
узел В | 1 | 2 | + |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 36 | 144 |  |  | 17 | 22 | 39 | 17 | 22 |  | Ан2 | 156 | 156
узел 3 | 1 | 2 | + | всего
поз.1 | 1 | 2
Вид Б | 3 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | Узел Г | 2 |  |  | Узел Д | 2 |  |  |  |  | Узел В
узел Б | 2 | 6 | + |  |  |  |  | Пл2 | сварка |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  |  | Пл1 | Ан2
узел А | 2 | 6 | + |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | 1 | 4
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 12
Вид В | 3 | Стойки Ст3
узел Б | 2 | 6 | + |  |  |  | Узел Е
узел А | 2 | 6 | + |  |  |  |  | Уг1 | Ан1 | 2
[8 empty] | 2 | 2 | 1
Вид Г | 1 | Стойки Ст1,2 | [5 empty] | 4 | 4 | 2
узел Б | 1 | 1 | +
узел Д | 1 | 1 | +
узел В | 1 | 1 | + |  |  | 20 |  |  |  |  | Узел 3 | 64 |  |  | Узел 4 | 45 |  |  |  | Узел 5 | 1
узел Г | 1 | 1 | + |  |  | Узел 2 | К-3 |  |  |  |  | К-2 | К-1 |  |  | К-1 | К-2 |  |  |  | К-3
узел 3 | 4 | 4 | + | всего |  |  | 1.28 | 3.84 | по всей длине перегородки в верхние три шва | + |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 1.44
[7 empty] | 1.28 | 3.84 |  | + |  | 126 | 126 |  |  | 45 | 45 |  |  |  | 2.74 | 8.22
Вид Д | 3 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | 4.34 | 13.02 |  | + | [11 empty] | 9.66
узел Б | 2 | 6 | + |  |  |  | 5.6 | 16.8 |  | +
узел А | 2 | 6 | + |  |  |  | 5.6 | 16.8 |  | +
[7 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
Вид Е | 1 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | 1.41 | 4.23 |  | +
узел Б | 1 | 1 | + |  |  |  | 3.64 | 10.92 |  | +
узел Е | 1 | 1 | + |  |  |  | 3.4 | 10.2 |  | +
узел А | 1 | 1 | + |  |  |  | 1.41 | 4.23 |  | +
[7 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
Вид К | 1 | Стойки Ст4 |  |  |  |  | 3.64 | 10.92 |  | +
узел Б | 2 | 2 | + |  |  |  | 2.7 | 8.1 |  | +
узел А | 2 | 2 | + |  |  |  | 3.56 | 10.68 |  | +
[7 empty] | 7.1 | 21.3 |  | +
Вид Л | 1 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | 4.1 | 12.3 |  | +
узел Б | 1 | 1 | [5 empty] | 155.64
узел Е | 1 | 1
узел А | 1 | 1
[6 empty] | Узел 3 | С-1
[7 empty] | 7.06 | +
[7 empty] | 7.06 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 7.06 | + |  | Ст1 | 3.53
[7 empty] | 7.06 | +
[7 empty] | 6.48 | + |  | Ст2 | 3.24
[7 empty] | 6.48 | + |  | Ст3 | 3.24
[7 empty] | 7.06 | + |  | Ст4 | 3.53
[7 empty] | 7.06 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 6.48 | +
[7 empty] | 6.48 | +
94.2

## 3 этаж (hidden)
| + | + | + | + | + | + | + | + | +
Балка Б2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.49 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 10.69 | замаркирована не та балка
| Ст4 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | [13 empty] | проект
| Ст4 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | СТ3 | СТ3 | [12 empty] | К-1 | 174 | 173
[22 empty] | К-2 | 174 | 173
Балка Б1 | 1.75 | 1.59 | 3.34 | [18 empty] | К-3 | 171.3 | 165.3
| Ст1 | Ст1 | [19 empty] | С1 | 93.34 | 94.2
Ст2
проект
Ст1 | 9 | 120х120 | 3.53 |  |  |  | Узел 2 | 19 |  | + | Узел 3 | 64 |  | + | Узел 4 | 48 |  |  | + |  |  | 1 | 20 | 20 | 20
Ст2 | 10 | 120х120 | 3.24 |  |  |  |  | ММ1 | Ан1 |  |  | ММ1 | сварка |  |  | ММ1 | ММ4 | Ан1 |  |  |  | 2 | 18 | 18 | 18 | +1 узел Е
Ст3 | 15 | 100х100 | 3.24 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ММ1 | 190 | 193
Ст4 | 2 | 100х100 | 3.53 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  | 125 |  |  |  | 48 | 48 | 48 |  |  |  | ММ2 | 19 | 19
[12 empty] | стойки у шахты лифта стоят без пары ММ1 | [9 empty] | ММ3 | 17 | 17
Заглушка | поз.1 | 4х120х120 | 20 | [18 empty] | ММ4 | 48 | 48
Заглушка | поз.2 | 4х100х100 | 17 | [18 empty] | Пл1 | 33 | 33 | 36 | 36
[7 empty] | Узел 5 | 1 |  | + | Узел А | 13 |  | + | Узел Б | 14 |  |  |  |  | + | Пл2 | 3 | 3
Вид А | 1 | Стойки Ст2 | [5 empty] | ММ1 | сварка |  |  | Пл1 | Ан2 |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | Ан1 | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  | Уг1 | 2 | 2 | узел 2 | узел 4 | узел Б
узел Б | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ан1 | 100 | 102 | 19 | 48 | 33 | 100
узел В | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 120 |  |  | 16 | 17 | 33 | 16 | 17 |  | Ан2 | 132 | 132
узел 3 | 1 | 1 |  | всего
поз.1 | 1 | 1
Вид Б | 2 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | Узел Г | 2 |  | + | Узел Д | 2 |  |  |  | + | Узел В | 1 |  | +
узел Б | 2 | 4 | [5 empty] | Пл2 | сварка |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  |  | Пл1 | Ан2
узел А | 2 | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | 1 | 4 |  | почему на 2 этаже узел А
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 12
Вид В | 6 | Стойки Ст3
узел Б | 2 | 12 |  |  |  |  | Узел Е
узел А | 2 | 12 | [5 empty] | Уг1 | Ан1 | 2
[8 empty] | 2 | 2 | 1
Вид Г | 1 | Стойки Ст1,2 | [5 empty] | 2 | 2 | 1
узел Б | 1 | 1
узел Д | 1 | 1
узел В | 1 | 1
узел Г | 1 | 1
узел 3 | 4 | 4 |  | всего | [7 empty] | Узел 3 |  |  |  | Узел 4 |  |  |  |  | Узел 5
[7 empty] | Узел 2 | К-3 |  |  |  |  | К-2 | К-1 |  |  | К-1 | К-2 |  |  |  | К-3
Вид Д | 0 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 1.28 | 3.84 | по всей длине перегородки в верхние три шва | + |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 1.44
узел Б | 2 | 0 | [5 empty] | 1.28 | 3.84 |  | + |  | 125 | 125 |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 2.74 | 8.22
узел А | 2 | 0 | [5 empty] | 4.34 | 13.02 |  | + | [11 empty] | 9.66
[8 empty] | 5.6 | 16.8 |  | +
Вид Е | 1 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 5.6 | 16.8 |  | +
узел Б | 1 | 1 | [5 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
узел Е | 1 | 1 | [5 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
узел А | 1 | 1 | [5 empty] | 3.64 | 10.92 |  | +
[8 empty] | 3.4 | 10.2 |  | +
Вид К | 0 | Стойки Ст4 | [5 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
узел Б | 2 | 0 | [5 empty] | 1.41 | 4.23 |  | +
узел А | 2 | 0 | [5 empty] | 3.64 | 10.92 |  | +
[8 empty] | 2.7 | 8.1 |  | +
Вид Л | 0 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 3.56 | 10.68 |  | +
узел Б | 1 | 0 | [5 empty] | 7.1 | 21.3 |  | +
узел Е | 1 | 0 | [5 empty] | 4.1 | 12.3 |  | +
узел А | 1 | 0 | [6 empty] | 155.64
[7 empty] | Узел 3 | С-1
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 7.06 | + |  | Ст1 | 3.53
[8 empty] | 7.06 | + |  | Ст2 | 3.24
[8 empty] | 6.48 | + |  | Ст3 | 3.24
[8 empty] | 6.48 | + |  | Ст4 | 3.53
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 6.48 | +
94.2

## 4 этаж (hidden)
Балка Б2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11.5
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | [13 empty] | проект
| Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст3 | Ст4 | Ст3 | [12 empty] | К-1 | 101 | 101
[22 empty] | К-2 | 101 | 101
Балка Б1 | 1.59 |  | 1.59 | [18 empty] | К-3 | 104.37 | 99.36
| Ст1 | [20 empty] | С1 | 50.26 | 47.68
Ст2
проект
Ст1 | 7 | 120х120 | 3.53 |  |  |  | Узел 2 | 11 |  | + | Узел 3 | 36 |  | + | Узел 4 | 33 |  |  | + |  |  | 1 | 11 | 11 | 11
Ст2 | 4 | 120х120 | 3.24 |  |  |  |  | ММ1 | Ан1 |  |  | ММ1 | сварка |  |  | ММ1 | ММ4 | Ан1 |  |  |  | 2 | 18 | 18 | 18
Ст3 | 16 | 100х100 | 3.24 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ММ1 | 113 | 113
Ст4 | 2 | 100х100 | 3.53 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 68 |  |  |  | 33 | 33 | 33 |  |  |  | ММ2 | 11 | 11
[12 empty] | стойки у шахты лифта стоят без пары ММ1 | [9 empty] | ММ3 | 18 | 18
Заглушка | поз.1 | 4х120х120 | 11 | [18 empty] | ММ4 | 27 | 33 | связаны
Заглушка | поз.2 | 4х100х100 | 18 | [18 empty] | Пл1 | 26 | 26 | 29 | 29
[7 empty] | Узел 5 | 1 |  | + | Узел А | 7 |  |  | Узел Б | 7 | [5 empty] | Пл2 | 3 | 3
Вид А | 0 | Стойки Ст2 | [5 empty] | ММ1 | сварка |  |  | Пл1 | Ан2 |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | Ан1 | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  | Уг1 | 0 | 0
узел Б | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ан1 | 64 | 70 | связаны
узел В | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 25 | 100 |  |  | 8 | 18 | 26 | 8 | 18 |  | Ан2 | 104 | 104
узел 3 | 1 | 0 |  | всего
поз.1 | 1 | 0
Вид Б | 5 | Стойки Ст3 |  |  |  |  | Узел Г | 2 |  | + | Узел Д | 2 |  |  |  | + | Узел В
узел Б | 2 | 10 | [5 empty] | Пл2 | сварка |  |  | ММ2 (120х120) | ММ3 (100х100) | 1 (120х120) | 2 (100х100) |  |  | Пл1 | Ан2
узел А | 2 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | 1 | 4
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 | 4
Вид В | 4 | Стойки Ст3
узел Б | 2 | 8 |  |  |  |  | Узел Е
узел А | 2 | 8 | [5 empty] | Уг1 | Ан1 | 2
[8 empty] | 2 | 2 | 1
Вид Г | 1 | Стойки Ст1,2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
узел Б | 1 | 1
узел Д | 1 | 1
узел В | 1 | 1 | [9 empty] | Узел 3 |  |  |  | Узел 4 |  |  |  |  | Узел 5
узел Г | 1 | 1 |  |  |  |  | Узел 2 | К-3 |  |  |  |  | К-2 | К-1 |  |  | К-1 | К-2 |  |  |  | К-3
узел 3 | 4 | 4 |  | всего |  |  |  | 1.28 | 3.84 | по всей длине перегородки в верхние три шва |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 1.44
[8 empty] | 1.28 | 3.84 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 33 | 33 |  |  |  | 2.74 | 8.22
Вид Д | 0 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 4.34 | 13.02 | [13 empty] | 9.66
узел Б | 2 | 0 | [5 empty] | 5.6 | 16.8
узел А | 2 | 0 | [5 empty] | 5.6 | 16.8
[8 empty] | 3.64 | 10.92
Вид Е | 0 | Стойки Ст3 | [5 empty] | 1.4 | 4.2
узел Б | 1 | 0 | [5 empty] | 2.66 | 7.98
узел Е | 1 | 0 | [5 empty] | 4.1 | 12.3
узел А | 1 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид К | 0 | Стойки Ст4 | [6 empty] | 0
узел Б | 2 | 0 | [6 empty] | 0
узел А | 2 | 0 | [6 empty] | 0
0
Вид Л | 0 | Стойки Ст3 | [6 empty] | 0
узел Б | 1 | 0 | [6 empty] | 89.7
узел Е | 1 | 0
узел А | 1 | 0
[7 empty] | Узел 3 | С-1
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 7.06 | +
[8 empty] | 6.48 | +
[8 empty] | 7.06 | + |  | Ст1 | 3.53
[8 empty] | 7.06 | + |  | Ст2 | 3.24
[8 empty] | 6.48 | + |  | Ст3 | 3.24
[8 empty] | 6.48 | + |  | Ст4 | 3.53
47.68

## Черновые
Ведомость объемов работ на устройство черновых полов
Тип пола по проекту | Конструктив | Ед. изм. | Общее кол-во | Примечание
1 | Фиброармированная стяжка М200 - 73мм | м2 | 1025.8 | 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 141, 145, 146, 155, 156, 163, 170, 185, 186, 196, 197, 199.3, 199.6, 199.12
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
2 | Фиброармированная стяжка М200 - 65 мм | м2 | 2459.5 | 101. 102. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 121, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 142, 147, 148, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 179, 180, 182, 184, 189, 192,
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
3 | Фиброармированная стяжка М200 - 45-60 мм с уклоном к трапу 1% | м2 | 461.8 | 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 143, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 198, 199, 199.1, 199.2, 199.4, 199.5, 199.7, 199.8, 199.9, 199.10, 199.11
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
4 | Фиброармированная стяжка М200 - 68мм | м2 | 144.8 | 183
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
5 | Фиброармированная стяжка- 45мм | м2 | 52.4 | 101, 102, 108
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
7 | Фиброармированная стяжка М200 - 70 мм Пленка полиэтиленовая 80 мкм | м2 | 416.5 | 144 (в осях 14-15), 115 (в осях 15-16/К-Л и Н/П)
252 (в осях 1-4 / Л-Р и 3-4 / Р-Т)
269, 270
16 |  |  |  | 204 (в осях 15-16/от оси Н всторону каб. 203), 205 (в осях 15-16/от оси Л в сторону каб. 206), 234 (в осях 14-15/А-Б) 305 (в осях 15-16/от оси Н в сторону каб. 203), 306 (в осях 15-16/от оси Л в сторону каб. 206), 334 (в осях 14-15/А-Б) 404 (в осях 15-16/от оси Н в сторону каб. 203), 405 (в осях 15-16/от оси Л в сторону каб. 206), 434 (в осях 14-15/А-Б) | 854.2
8 | Шлифовка Армированная цементно-песчан. стяжка -40 мм Звукоизоляция "Технозласт АКУСТИК С Б350 " - 2,5 мм с самоклеящейся герметизирующей лентой | м2 | 142 | 252 в осях 1-3/Р-Т | 579.7
9 | Шлифовка Армированная цементно-песчан. стяжка -40 мм Звукоизоляция "Технозласт АКУСТИК С Б350 " - 2,5 мм с самоклеящейся герметизирующей лентой Фиброармированная стяжка М200 - 70 мм | м2 | 437.7 | 252 (в осях 1-4 / Л-Р и 3-4 / Р-Т)
9.1 |  |  |  | 252 (в осях 1-4 / Л-Р и 3-4 / Р-Т)
10 | Фиброармированная стяжка М200 - 55 мм Пленка полиэтиленовая 80 мкм Виброшумоизоляция - Пенотерм НПП ЛЭ - 10 мм | м2 | 3553.3 | 210, 211, 212, 214, 220, 227, 229, 230, 243, 248, 254, 255,256, 263, 296, 297, 298, 301, 302, 311, 313, 329, 330, 332,333, 344, 348, 349, 351, 354, 360, 362, 363, 401, 410, 411, 413, 420, 430, 432, 443, 449, 450, 451, 453
19
452, 503, 504
11 | Фиброармированная стяжка М200 - 40-55 мм с уклоном к трапу 1% | м2 | 594.8 | 213, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 231, 232, 261, 262, 272, 273, 276, 278, 279, 280, 282, 283, 286, 288, 290, 291, 293, 295, 299, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 331, 327, 358, 359, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 431
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
Виброшумоизоляция - Пенотерм НПП ЛЭ - 10 мм
12 | Фиброармированная стяжка М200 - 63мм | м2 | 4025.3 | 202, 203, 206, 207, 208, 209, 228, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 253, 258, 259, 264, 266, 271, 274, 277, 281, 284, 287, 294, 296, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 327, 328, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 350, 352, 353, 355, 356, 361, 402, 403, 406, 408, 409, 427, 428, 429, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446,447, 448
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
Виброшумоизоляция - Пенотерм НПП ЛЭ - 10 мм
13 | Армированная цементно-песчаная. стяжка - 60 мм | м2 | 291.3 | 265
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
Виброшумоизоляция - Пенотерм НПП ЛЭ - 10 мм
17 | Фиброармированная стяжка М200 - 62 мм | м2 | 253.3 | 245
Пленка полиэтиленовая 80 мкм
Виброшумоизоляция - Пенотерм НПП ЛЭ - 10 мм
20 | Фиброармированная стяжка М200 - 60 мм | м2 | 285 | 149, 150, 151
Техноэласт Акустик Супер - 5 мм NICOBAND
Выравнивающий слой - Ветонит 5000 или аналог (при необходимости см. п.п. 7 для выравнивания поверхности) - 5 мм
| Общая площадь Фиброармированной стяжки | м2 | 14143.5
13278.8
8718