## ВОР (ВК)
Приложение №1 к техническому заданию №_______
Ведомость объемов работ по изготовлению, поставке и установке рентгенозащитных окон, дверей и рольставен на объекте строительства: Поликлиника ГБУЗ "Киселевская городская больница" Кемеровская область, г. Киселевск, мкр. Красный Камень, проезд Западный.
№ п/п | № по спецификации проекта 6982-АР изм.38 | Наименование работы | Ед. изм. | Объём | Применяемые материалы | Кол-во, шт | Примечание
Рентгенозащитные стальные двери
1 | 14 | дверь стальная 1210-2100 (1170*2080h) Л рентгенозащитная Pb=1,74 мм | м2 | 2.4336 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1017
2 | 14.1 | дверь стальная 1210-2100 (1170*2080h) Л рентгенозащитная Pb=1,6 мм | м2 | 2.4336 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1020
3 | 15 | дверь стальная 1210-2100 (1170*2080h) Пр рентгенозащитная Pb=1,0 мм | м2 | 2.4336 | индивидуальное изготовление | 1 | Со смотровым окном не менее 240*300 мм. Помещение 3052
4 | 16 | дверь стальная 1210-2100 (1170*2080h) Пр рентгенозащитная Pb=0,1 мм | м2 | 2.4336 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1015
5 | 16.1 | дверь стальная 1210-2100 (1170*2080h) Пр рентгенозащитная Pb=3,29 мм | м2 | 2.4336 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1017
6 | 16.2 | дверь стальная 1210-2100 (1170*2080h) Пр рентгенозащитная Pb=1,85 мм | м2 | 2.4336 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1020
7 | 16.3 | дверь стальная 1210-2100 (1170*2080h) Пр рентгенозащитная Pb=0,39 мм | м2 | 2.4336 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1015
8 | 31 | дверь стальная 1100-2100 (1060*2080h) Л рентгенозащитная Pb=2.42 мм | м2 | 2.2048 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1020
Рентгенозащитные окна
1 | ОК-5 | ОП ОСП 12-13 Л Рентгенозащитное Pb=0,1 мм | м2 | 1.56 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1015
2 | ОК-5.1 | ОП ОСП 12-13 Л Рентгенозащитное Pb=1.74 мм | м2 | 1.56 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1017
3 | ОК-5.2 | ОП ОСП 12-13 Л Рентгенозащитное Pb=1.6 мм | м2 | 1.56 | индивидуальное изготовление | 1 | Помещение 1020
Рентгенозащитные ставни на окна
1 | РГС-1 | 2120*1800h Рентгенозащитные ставни Pb=0,42 мм | м2 | 3.816 | индивидуальное изготовление. Пом. 1015 | 1 | Ставни на окна в рентген кабинеты (пом. 1015,1017,1020), складного типа. Складывающиеся в глубину оконного проема, согласно СанПиН 2.6.1.1192-03. Размеры даны без учета монтажных зазоров (габариты проема)
2 | РГС-2 | 2120*1800h Рентгенозащитные ставни Pb=3,06 мм | м2 | 3.816 | индивидуальное изготовление. Пом.1017 | 1
3 | РГС-3 | 1520*1800h Рентгенозащитные ставни Pb=2,16 мм | м2 | 5.472 | индивидуальное изготовление. Пом.1020 | 2
| Пом. 1015 | Процедурная момографа
| Пом. 1017 | Процедурная флюорографии
| Пом. 1020 | Процедурная рентген диагностики
| Пом.3052 | Рентген стоматолога
Перед изготовлением окон, дверей, рольставен размеры уточнить по месту. Размеры окон даны без учета монтажного зазора.
В расчете учесть отделку откосов окон и дверей, прудусмотреть необходимые доборы и наличники.
Пороги в дверях выполнить не более 14 мм
Двери рентгенозащитные стальные, выполняются согластно СанПин 2.6.1.1192-03
Двери устанавливать после заноса оборудования.